有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC013 | 测点标识 | YX.LONGWANG110.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 11:40:05 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 成都龙王站 110kV GIS母线 |  |  |
| 所属厂站 | 龙王110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障，母线保护正确快速动作，故障被有效限制在站内，未影响上级电网，系统稳定运行，满足要求。 |  |  |  |