有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC013 | 测点标识 | YX.HN_UFLS.ACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 16:35:27 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 海南孤网 高频切机装置 |  |  |
| 所属厂站 | 海口500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 系统频率升高时，EMS记录该自动装置精准动作切机。此控制措施是防止系统崩溃的关键，满足要求。 |  |  |  |