有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC013 | 测点标识 | QC.TF_NEW.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 10:40:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 成都天府新区220kV电网 |  |  |
| 所属厂站 | 天府新区调控中心 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 无功电源总容量为2200Mvar。最大自然无功负荷为1850Mvar，比例为118.9%，大于115%。 |  |  |  |