有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC013 | 测点标识 | YX.BHTJS_P2.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 11:50:33 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 白鹤滩-江苏直流 受端系统 |  |  |
| 所属厂站 | 泰州1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某地区电网失去一回500kV线路（另一回承载全部潮流），主干系统电压下降4.8%（接近但未超过5%），地区末端放射线路电压下降9.0%。 |  |  |  |