有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC013 | 测点标识 | YX.HZSX_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 10:35:59 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杭州-绍兴 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 杭州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（雷击）。系统有措施（备用电源自投），负荷零损失，未造成事故。 |  |  |  |