有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC013 | 测点标识 | CM-013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 纵向加密认证装置 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 紫云变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云变电站纵向加密认证装置是电力监控系统安全防护的关键设备。该站通信缺陷管理制度将加密装置故障列为严重缺陷，要求48小时内消缺。2025年5月8日，加密装置出现证书过期告警，导致数据网通信中断风险。值班员登记为严重缺陷，通信检修人员立即联系厂家获取新证书，于5月9日完成导入和测试，消缺用时26小时。2025年全年该站共登记通信缺陷8项，其中严重缺陷2项、一般缺陷6项，全部按时消缺。每月消缺计划完成率均为100%。制度中还规定了加密装置缺陷的应急处理流程，包括旁路模式和备用装置切换。关键信息：管理制度健全，加密装置缺陷纳入严重缺陷管理；严重缺陷消缺及时（26小时<48小时），消缺计划完成率100%，紧急缺陷24h消缺率制度完备 |  |  |  |