有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC014 | 测点标识 | YX.HAHE.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 15:50:01 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 哈尔滨500kV环网 哈合线 |  |  |
| 所属厂站 | 哈尔滨500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 环网任一回线三相故障断开后，电网结构发生变化，但系统电压保持稳定。 |  |  |  |