有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC014 | 测点标识 | YX.SHAOXING.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 16:15:28 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 浙江绍兴站 500kV 3/2接线中断路器母线 |  |  |
| 所属厂站 | 绍兴500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障导致一个完整串退出运行，改变了局部区域的潮流分布，但未引发其他线路过载，系统保持稳定运行，满足N-1要求。 |  |  |  |