有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC014 | 测点标识 | QC.HENGQIN.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 14:15:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 珠海横琴110kV自贸区电网 |  |  |
| 所属厂站 | 横琴供电所 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某35kV光伏汇集站无功电源总容量28 Mvar，最大自然无功负荷24 Mvar，比值116.7%，满足评价要求。 |  |  |  |