有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC014 | 测点标识 | YX.WF_SVC.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 16:20:14 | 来源系统 | SVC |
| 关联设备 | 西北某风电场 汇集站 |  |  |
| 所属厂站 | 河西风电场升压站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 220kV电网检修方式下（采取必要措施），失去一台最大容量的STATCOM（±100Mvar），主干系统电压下降2.2%，地区末端电压下降4.7%。 |  |  |  |