有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC014 | 测点标识 | YX.HEDQ_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 15:50:01 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 哈尔滨-大庆 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 哈尔滨500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（冰雪闪络）。该断面无措施，造成大庆地区部分油田生产用电中断，构成一般事故。 |  |  |  |