有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC015 | 测点标识 | YC.SHIGU258.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-15 10:15:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 石景山-古城联络线258线路 |  |  |
| 所属厂站 | 古城110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月15日10时15分00秒，古城110kV变电站SCADA系统对石景山-古城联络线258线路进行无功潮流优化调整。调整后，该联络线无功潮流合理（功率因数0.95），故障时的电压支撑能力充足。模拟联络线跳闸后，系统电压最大下降2.5%，电压稳定裕度大于10%，未触发低压减载。相邻联络线自动增发无功，系统保持稳定。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |