有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC015 | 测点标识 | YC.DBDC_P1.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 19:20:14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 德宝直流 宝鸡换流站 |  |  |
| 所属厂站 | 宝鸡换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日19时20分14秒，宝鸡换流站EMS系统记录了德宝直流的运行数据。当前功率为1100MW。因华中电网调峰需要，临时将稳定限额下调至1150MW，当前运行值低于新限额50MW，在安全范围内。调度已根据新限额调整了直流功率，运行方式合理。系统频率稳定，电压正常。最大送电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |