有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC015 | 测点标识 | YX.WHGG220.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 10:05:51 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 武汉光谷站 220kV正母线 |  |  |
| 所属厂站 | 光谷220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障，站用电系统自动切换成功，保障了控制保护系统电源，故障处理期间未发生衍生事故，保持系统稳定运行，满足要求。 |  |  |  |