有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC015 | 测点标识 | YX.ZB_OVP.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 13:10:05 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 浙北站 500kV 过电压保护 |  |  |
| 所属厂站 | 浙北500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 操作过电压时，SCADA记录过电压保护正确动作，此防止措施避免了设备绝缘损坏。 |  |  |  |