有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC015 | 测点标识 | QC.TX_INDUSTRY.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 09:10:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 沈阳铁西220kV工业区 |  |  |
| 所属厂站 | 铁西供电分公司 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 评估无功电源总容量为1680Mvar。最大自然无功负荷为1400Mvar，比例为120%，大于115%，工业区电压稳定，满足要求。 |  |  |  |