有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1335REC015 | 测点标识 | YC.BJ220.UL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-07-10 07:40:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 北京330kV变电站 330kV正母线 |  |  |
| 所属厂站 | 北京330kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 330kV变电站高压侧母线实际电压为346.5kV，高压侧母线额定电压330kV，中压侧母线实际电压为118.8kV，中压侧母线额定电压110kV。 |  |  |  |