有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC015 | 测点标识 | YX.FJ_COAST2.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 13:05:28 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 福建沿海 500kV双回线（II回） |  |  |
| 所属厂站 | 福州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 110kV放射线路，正常方式下失去本地区一台最大容量发电机（50MW），主干系统电压下降1.2%，地区末端电压下降6.8%。 |  |  |  |