有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC015 | 测点标识 | YX.HFWH_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 11:10:24 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 合肥-芜湖 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 合肥500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（风偏放电）。系统有措施（省间功率支援），未造成事故。 |  |  |  |