有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC016 | 测点标识 | AG.C.SYS.FREQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-16 10:15:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 亦庄开发区 电网分区 |  |  |
| 所属厂站 | 亦庄220kV枢纽站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月16日10时15分00秒，亦庄220kV枢纽站EMS系统记录到，安控系统正确动作，在联络线功率突变时维持了系统稳定。当亦庄-马驹桥联络线因故障跳闸后，安控系统在100ms内切除亦庄开发区内部分可中断负荷（约20MW），同时提升相邻通道送电功率，使系统频率恢复至49.9Hz。该安控系统作为重要补充，提升了整个断面的支撑能力。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |