有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC016 | 测点标识 | YC.SZ_T1.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-22 19:20:14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 苏州站 主变 |  |  |
| 所属厂站 | 苏州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月22日19时20分14秒，苏州500kV变电站SCADA系统记录了主变运行数据。当前有功功率为980MW，其稳定限额（热稳定计算值）为1000MW，运行值低于限额20MW，裕度2%。主变运行工况良好，油温、绕组温度均正常。苏州电网供电可靠。最大受电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |