有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC016 | 测点标识 | YX.SHIYANG.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 13:45:16 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 珠江三角洲500kV双回线 狮洋线 |  |  |
| 所属厂站 | 狮洋500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 双回线中一回三相故障不重合，剩余一回线在强大的受端电网支撑下稳定运行，未引发任何问题，保持系统稳定且正常供电。 |  |  |  |