有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC016 | 测点标识 | YX.YINCHUAN330.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 13:20:46 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 宁夏银川东800kV换流站 330kV交流母线 |  |  |
| 所属厂站 | 银川东换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障导致多回风电场汇集线路退出，造成直流送端功率缺失，直流功率轻微波动，但未影响系统稳定运行。 |  |  |  |