有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC016 | 测点标识 | QC.CN_RURAL.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 15:05:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 汕头潮南110kV农网 |  |  |
| 所属厂站 | 潮南供电局 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某220kV区域电网无功电源总容量为180 Mvar，最大自然无功负荷为150 Mvar，总容量达到自然无功负荷的120%，大于115%的合格线。 |  |  |  |