有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC016 | 测点标识 | YX.SY_REACTOR.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 15:00:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 沈阳站 100Mvar电抗器 |  |  |
| 所属厂站 | 沈阳500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 110kV环网供电，正常方式下失去一台最大容量的无功补偿设备（60Mvar），主干系统电压下降1.9%，地区末端放射线路电压下降3.5%。 |  |  |  |