有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC016 | 测点标识 | YX.PRD500_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 13:45:16 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 珠江三角洲 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 狮洋500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（船撞塔）。受端电网有措施（快速励磁、切负荷），未造成系统稳定破坏，未构成事故。 |  |  |  |