有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC016 | 测点标识 | YX.SY_PWR.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 15:45:19 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 沈阳铁西 工业区电源与变电站 |  |  |
| 所属厂站 | 沈阳500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日15时45分19秒，沈阳500kV变电站SCADA系统记录到多重故障：铁西工业区的外部电源（220kV浑河线）因外力破坏跳闸，同时站内#1主变因故障跳闸，导致工业区失压。针对此类多重故障，该站配置了备用电源自动投入和应急发电机组作为对应的防止或控制措施。故障发生后，备自投装置在0.3秒内投入备用电源（从相邻的铁西-滑翔线转供），恢复对工业区部分负荷的供电；同时，大型工业企业（如沈阳机床、华晨宝马）自备的应急发电机组在30秒内启动，保障关键生产线和环保设施的供电。SCADA记录显示，工业区最重要负荷（如铸造车间、热处理炉）供电未中断，其他负荷在2分钟内全部恢复。该措施有效防止了系统崩溃，避免了对大型工业企业的灾害性停电 |  |  |  |