有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC016 | 测点标识 | RLP-RATE-016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 500kV 母线差动保护（BP-2C） |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 清江变电站500kV Ⅱ母配置BP-2C型母线保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置定检及家族性缺陷排查共退出24小时（计划检修，非缺陷导致），运行率 = (8760-24)/8760 ≈ 99.73%，大于99%。该站对保护装置实行计划检修管理，所有退出均有审批手续。缺陷管理制度要求，非计划缺陷必须立即处理。2025年该母线保护未发生非计划缺陷退出，缺陷台账中无相关记录。年度缺陷统计分析报告显示，全年无因保护缺陷造成一次设备陪停，母线保护运行率达标。关键信息：执行缺陷管理制度，无非计划缺陷退出；缺陷台账健全，有年度统计分析；母线保护运行率99.73%≥99%。 |  |  |  |