有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC017 | 测点标识 | YC.SXJS.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-22 17:20:14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 山西-江苏 特高压通道 |  |  |
| 所属厂站 | 晋北站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月22日17时20分14秒，晋北站EMS系统记录了山西-江苏特高压通道的运行数据。当前外送功率为6880MW，其暂态稳定限额为7000MW，运行值低于限额120MW，裕度约1.7%。在稳定限额计算值范围内，输送能力得到充分发挥。系统功角稳定，未出现低频振荡。最大送电电力满足要求。 |  |  |  |