有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC017 | 测点标识 | YX.XIAMENIN.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 07:55:19 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 厦门电力进岛第一通道 220kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 厦门220kV总站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障，进岛第二通道自动承担全部负荷，厦门岛供电未受影响，电网保持稳定运行，满足要求。 |  |  |  |