有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC017 | 测点标识 | YX.FJ_OS.ACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 09:00:47 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 福建沿海站 振荡解列装置 |  |  |
| 所属厂站 | 沿海500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| WAMS监测到异步振荡，记录解列装置正确动作。此预设的控制措施将电网解列为稳定孤岛，成功防止了系统崩溃。 |  |  |  |