有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC017 | 测点标识 | YX.HN_COAL.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 09:15:42 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 海南孤网 最大火电机组 |  |  |
| 所属厂站 | 海口电厂 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 330kV检修方式下（已投入备用无功），失去一回线路，主干系统电压下降3.3%，地区末端电压下降6.0%。 |  |  |  |