有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC017 | 测点标识 | YX.NW750_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 17:30:08 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 西北 同塔双回750kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 兰州东750kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路因沙尘暴同时故障，但通道有应对措施，未构成一般及以上电力安全事故。 |  |  |  |