有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC017 | 测点标识 | CM-017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 通信监控系统 |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 城南变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 城南变电站通信监控系统负责采集通信设备告警。该站虽然电压等级较低，但通信缺陷管理制度参照220kV标准执行。制度文件由地市公司通信中心统一编制，内容完整，包含缺陷分类、登记要求、消缺时限、验收流程及考核细则。2025年该站共发生通信缺陷3项，均为一般缺陷，如监控系统误告警、数据采集中断等。每项缺陷均在规定时限内完成消缺。2025年6月5日，监控系统无法采集光端机告警，值班员登记后，通信检修人员于6月8日修复数据通道，消缺用时3天。消缺计划完成率100%。无紧急缺陷和严重缺陷。制度文件有宣贯记录和考试卷。关键信息：管理制度健全，有统一编制文件；消缺及时有效，消缺计划完成率达到100% |  |  |  |