有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC018 | 测点标识 | YX.SHANGDISD.POS |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-18 10:15:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 上地信息园 联络线 SD |  |  |
| 所属厂站 | 上地110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月18日10时15分00秒，上地110kV变电站DMS系统记录到，配网FA（馈线自动化）快速动作，在联络线SD故障后迅速隔离故障段（用时120ms），并通过合上联络开关（上地-西二旗线）恢复非故障区域供电。负荷转供成功率达100%，用户侧系统保持稳定，未出现长时间停电。该联络线支撑能力可靠，确保了城市电网各供电分区间在联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |