有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC018 | 测点标识 | YC.SZ_T4.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-22 17:20:14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 深圳鹏城 主变 |  |  |
| 所属厂站 | 鹏城站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月22日17时20分14秒，鹏城站SCADA系统记录了主变运行数据。夜间负荷高峰，主变功率为950MW，其稳定限额为990MW，运行值低于限额40MW，在安全范围内。调度未下达限电指令，主变运行正常。系统电压稳定在518kV。最大受电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |