有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC018 | 测点标识 | YX.ZHANGBIAN.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 09:55:47 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 郑州220kV核心区环网 郑汴线 |  |  |
| 所属厂站 | 郑州中心220kV站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 环网任一回线三相故障，配网自愈系统成功动作，负荷零损失，用户感知仅为电压暂降，保持稳定且正常供电。 |  |  |  |