有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC018 | 测点标识 | YX.SHENDONG5001.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 15:10:02 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 辽宁沈东500kV变电站 500kV #1母线 |  |  |
| 所属厂站 | 沈东500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 母线故障时，虽因TA饱和导致母差保护误切除部分线路，但系统仍保持稳定运行，满足要求。 |  |  |  |