有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC018 | 测点标识 | YX.WH_DIS.MAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 12:00:25 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 武汉站 220kV 距离保护 |  |  |
| 所属厂站 | 武汉500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 系统振荡时，SCADA记录距离保护误动跳闸。装置启用振荡闭锁功能，具备防止误动的措施，避免了电网扰动。 |  |  |  |