有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC018 | 测点标识 | QC.QX_COMMERCE.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 17:00:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 南宁青秀110kV商业区 |  |  |
| 所属厂站 | 青秀供电分局 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 某110kV城市电网配置无功电源总容量95 Mvar，最大自然无功负荷80 Mvar，比值118.75%，满足大于115%的要求。 |  |  |  |