有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1335REC018 | 测点标识 | YC.YCD500.UL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-07-10 13:40:28 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 银川东330kV换流站 330kV交流母线 |  |  |
| 所属厂站 | 银川东换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 330kV变电站高压侧母线实际电压为313.5kV，高压侧母线额定电压330kV，中压侧母线实际电压为112.2kV，中压侧母线额定电压110kV。 |  |  |  |