有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1336REC018 | 测点标识 | SJPY07.MV_BUS_V |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-10-25 08:31:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 110kV 避雷器（型号：YH5WZ-108/281） |  |  |
| 所属厂站 | 石家庄彭友220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 220kV变电站高压侧母线实际电压为209.2kV，高压侧母线额定电压220kV，中压侧母线实际电压为109.5kV，中压侧母线额定电压110kV。 |  |  |  |