有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 142REC018 | 测点标识 | YX.ZZLY_I&II.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-10 09:55:47 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 郑州-洛阳 同塔双回500kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 郑州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 同塔双回线路同时故障（异物短路）。系统有措施（豫中-豫南功率支援），未造成事故。 |  |  |  |