有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC019 | 测点标识 | YC.AOTILIANLUO.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-19 10:15:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 奥体中心 双环网联络开关 |  |  |
| 所属厂站 | 奥体中心开关站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月19日10时15分00秒，奥体中心开关站DMS系统记录到，双环网联络开关实现了负荷灵活转供。在任何单一电源故障时（如奥体中心站进线失压），联络开关在150ms内自动闭合，由另一侧电源供电，核心负荷（如鸟巢、水立方）供电保持稳定，电压暂降小于10%。该联络开关作为备用联络通道，提供了充足的支撑能力。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |