有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC019 | 测点标识 | YC.FFDC_P2.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-24 19:20:14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 复奉直流 奉贤换流站 |  |  |
| 所属厂站 | 奉贤换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月24日19时20分14秒，奉贤换流站EMS系统记录了复奉直流的运行数据。当前受入功率为3150MW，其稳定限额为3200MW，运行值低于限额50MW，裕度约1.56%。为上海电网提供了可靠支撑，系统频率稳定在50±0.05Hz。最大受电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |