有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1321REC019 | 测点标识 | ST.HN_MAIN.ANG |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-01 09:30:57 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 庐山-泰山330kVⅠ线 |  |  |
| 所属厂站 | 庐山变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 当前有功功率：240 MW，极限输送功率：290 MW，实际电压：330 kV，临界电压：295 kV。 |  |  |  |