有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1322REC019 | 测点标识 | YX.NINGSHUANG.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-10 14:05:55 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 福建-浙江500kV双回联络线 宁双线 |  |  |
| 所属厂站 | 宁德500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 双回线路中一回发生故障，省间联络线功率波动可控，系统频率始终控制在允许范围内，自动发电控制（AGC）正常调节，系统保持稳定运行，供电未受影响。 |  |  |  |