有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1323REC019 | 测点标识 | YX.TIANXIN1103.BUSPRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-10-25 12:45:11 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 长沙天心站 110kV #3母线 |  |  |
| 所属厂站 | 天心110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 任一段母线故障，由于运行方式预先优化，负荷通过联络线顺利转供，对用户供电和主网均无影响，系统稳定运行，满足要求。 |  |  |  |