有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC019 | 测点标识 | YX.TJN_COOL.FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 14:15:40 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 天津南站 主变冷却器控制柜 |  |  |
| 所属厂站 | 天津南1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 主变过热，SCADA记录冷却器控制装置拒动。但对应的防止措施（主变超温降负荷）启动，自动降低负载，防止了主变损坏。 |  |  |  |