有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1331REC019 | 测点标识 | QC.QJ_NEWCITY.Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-06-10 08:20:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 杭州钱江新城220kV电网 |  |  |
| 所属厂站 | 钱江新城站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 无功电源总容量为1850Mvar。最大自然无功负荷为1550Mvar，比例为119.4%，大于115%，核心区供电质量高，满足要求。 |  |  |  |